## Sheet1
สรุปเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ลำดับที่ | รายการ | สถานะ |  | ตำแหน่ง | หมายเหตุ
|  | ใช้งานได้ | ชำรุด | กม.
เครื่องมือตรวจวัด
1 | Piezometer 8 หัว | Ö |  | 2+450
2 | Piezometer 8 หัว | Ö |  | 2+950
3 | Piezometer 8 หัว | Ö |  | 3+650
4 | Piezometer 18 หัว | Ö |  | 3+700 | หัวที่ 8 และ 16 เสีย
5 | Observation Well 7 แห่ง | Ö |  |  | 1+100, 1+819, 2+134, 3+000, 3+600, 3+850, 4+887.60
6 | Inclinometer with Magnetic Settlement Gauge 3 จุด | Ö |  | 3+650 | ด้านหน้า 2 จุด ด้านหลัง 1 จุด
7 | Cross-Arm 3 จุด | Ö |  | 3+640
8 | Seepage Flow Meter (V-Notch Wier) 1 แห่ง | Ö |  | 2+000
9 | Reference Benchmark 6 จุด | Ö
10 | Surface Settlement Point (Embankment Measurement Point) | Ö |  |  | มี 48 จุด ตลอดแนวเขื่อน
อุปกรณ์ในการตรวจวัด
1 | Readout Unit Piezometer | Ö
2 | Readout Unit Inclinometer Logger |  | Ö |  | เสีย
3 | Vibrating Wire Logger |  | Ö |  | เสีย
4 | Data Logger Piezometer 18 หัว |  | Ö |  | เสียหายเนื่องจากฟ้าผ่าอุปกรณ์
5 | Data Logger Piezometer 8 หัว | Ö
6 | Data Logger Piezometer 8 หัว | Ö
7 | Data Logger Piezometer 8 หัว | Ö
8 | Water Level Indicator | Ö |  |  | ใช้งานได้แต่อุปกรณ์เสื่อมสภาพมากแล้ว
9 | Inclinometer Probe Control Cable | Ö |  |  | ไม่ได้ใช้งาน
10 | Settlement Magnet Extensometer | Ö |  |  | ไม่ได้ใช้งาน
11 | USBR Cross-Arm Measuring Torpedo | Ö |  |  | ไม่ได้ใช้งาน